Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 01.03.17 ТеРосс № 1920 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 02.02.17 по 28.02.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 02.02.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | П |
| 03.02.17 | 3,23949 | 87,7915 | 87,5713 | 0,220 | 0,000 | 94,5 | 57,7 | 36,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 04.02.17 | 3,26616 | 91,7939 | 91,5144 | 0,280 | 0,000 | 91,8 | 56,3 | 35,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 05.02.17 | 3,62480 | 92,7964 | 92,5574 | 0,239 | 0,000 | 97,6 | 58,6 | 39,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 06.02.17 | 3,74865 | 91,7168 | 91,5313 | 0,186 | 0,000 | 102,4 | 61,6 | 40,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 07.02.17 | 4,17026 | 101,3052 | 101,0967 | 0,208 | 0,000 | 106,5 | 65,5 | 41,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.02.17 | 3,88751 | 99,8301 | 99,6421 | 0,188 | 0,000 | 101,9 | 63,1 | 38,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.02.17 | 3,15134 | 93,1704 | 93,0049 | 0,166 | 0,000 | 90,3 | 56,5 | 33,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.02.17 | 2,79314 | 94,7246 | 94,5884 | 0,136 | 0,000 | 82,7 | 53,2 | 29,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.02.17 | 2,67839 | 103,7300 | 103,5874 | 0,143 | 0,000 | 78,6 | 52,8 | 25,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.02.17 | 2,98001 | 93,6465 | 93,4287 | 0,218 | 0,000 | 85,3 | 53,5 | 31,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.02.17 | 3,10172 | 93,0059 | 92,7422 | 0,264 | 0,000 | 89,3 | 56,0 | 33,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.02.17 | 2,49542 | 116,8291 | 116,5493 | 0,280 | 0,000 | 74,3 | 52,9 | 21,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.02.17 | 2,71017 | 98,0894 | 97,9214 | 0,168 | 0,000 | 80,9 | 53,3 | 27,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.02.17 | 3,07419 | 96,6543 | 96,4663 | 0,188 | 0,000 | 87,5 | 55,7 | 31,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.02.17 | 2,80356 | 96,3018 | 96,0596 | 0,242 | 0,000 | 83,2 | 54,1 | 29,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.02.17 | 2,42038 | 123,8540 | 123,6245 | 0,229 | 0,000 | 72,3 | 52,7 | 19,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.02.17 | 2,53185 | 120,7974 | 120,5024 | 0,295 | 0,000 | 73,3 | 52,4 | 21,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.02.17 | 2,24809 | 130,5190 | 130,1729 | 0,346 | 0,000 | 67,5 | 50,3 | 17,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.02.17 | 2,40800 | 124,8848 | 124,5972 | 0,288 | 0,000 | 71,9 | 52,6 | 19,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.02.17 | 2,75021 | 89,6187 | 89,3110 | 0,308 | 0,000 | 84,5 | 53,8 | 30,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.02.17 | 2,79521 | 90,6353 | 90,2646 | 0,371 | 0,000 | 85,1 | 54,2 | 30,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.02.17 | 2,49722 | 112,1763 | 111,7778 | 0,398 | 0,000 | 75,2 | 52,9 | 22,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.02.17 | 2,76086 | 105,1411 | 104,6768 | 0,464 | 0,000 | 79,5 | 53,2 | 26,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.02.17 | 2,91489 | 98,4849 | 98,0737 | 0,411 | 0,000 | 83,6 | 54,0 | 29,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 27.02.17 | 2,51526 | 102,7388 | 102,3530 | 0,386 | 0,000 | 77,2 | 52,7 | 24,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.02.17 | 2,50169 | 123,2119 | 122,8403 | 0,372 | 0,000 | 73,5 | 53,2 | 20,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 76,07 | 2673,45 | 2666,46 | 6,99 | 0,00 | 83,3 | 54,9 | 28,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 624,00 | 24,00 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 6,5259   (м3/ч): 6,6737

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.02.17 | 24:00 | 182,34 | 6423,05 | 6412,32 | 624,00 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 02.02.17 | 0:00 | 106,2693 | 3749,607 | 3745,867 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 76,07 | 2673,45 | 2666,46 | 624,00 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

648,00 = 624,00 + 24,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: