Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 03.10.17 ТеРосс № 1920 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 06.09.17 по 02.10.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 06.09.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ПФТ |
| 07.09.17 | 0,43094 | 60,0254 | 60,4707 | 0,000 | 0,445 | 65,0 | 57,9 | 7,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.09.17 | 0,41330 | 72,1582 | 72,4492 | 0,000 | 0,291 | 65,3 | 59,5 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.09.17 | 0,41644 | 72,4043 | 72,6719 | 0,000 | 0,268 | 65,3 | 59,5 | 5,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.09.17 | 0,45053 | 59,2793 | 59,6055 | 0,000 | 0,326 | 65,5 | 57,9 | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.09.17 | 0,44177 | 49,8223 | 50,1699 | 0,000 | 0,348 | 66,2 | 57,4 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.09.17 | 0,47382 | 43,9629 | 44,3027 | 0,000 | 0,340 | 67,7 | 56,9 | 10,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.09.17 | 0,44742 | 41,6719 | 42,0215 | 0,000 | 0,350 | 67,5 | 56,8 | 10,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.09.17 | 0,46548 | 42,3945 | 42,7598 | 0,000 | 0,365 | 67,7 | 56,7 | 11,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.09.17 | 0,45834 | 47,0000 | 47,3867 | 0,000 | 0,387 | 68,0 | 58,2 | 9,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.09.17 | 0,46954 | 55,0645 | 55,4980 | 0,000 | 0,434 | 67,2 | 58,7 | 8,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.09.17 | 0,50516 | 52,2422 | 52,6680 | 0,000 | 0,426 | 67,0 | 57,3 | 9,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.09.17 | 0,45050 | 46,0469 | 46,4668 | 0,000 | 0,420 | 66,8 | 57,1 | 9,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.09.17 | 0,47147 | 49,2480 | 49,6660 | 0,000 | 0,418 | 66,7 | 57,1 | 9,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.09.17 | 0,43848 | 57,9863 | 58,4629 | 0,000 | 0,477 | 65,4 | 57,9 | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.09.17 | 0,42807 | 68,0762 | 68,5215 | 0,000 | 0,445 | 64,5 | 58,2 | 6,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.09.17 | 0,41138 | 72,7383 | 73,1641 | 0,000 | 0,426 | 65,2 | 59,5 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.09.17 | 0,44354 | 77,9473 | 78,4941 | 0,000 | 0,547 | 65,2 | 59,5 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.09.17 | 0,53445 | 62,3828 | 62,9492 | 0,000 | 0,566 | 66,2 | 57,6 | 8,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.09.17 | 0,43869 | 49,2891 | 49,7031 | 0,000 | 0,414 | 66,4 | 57,5 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 21,70 | ПТ |
| 26.09.17 | 0,41547 | 67,1230 | 67,5273 | 0,000 | 0,404 | 64,6 | 58,4 | 6,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 23,39 | П |
| 27.09.17 | 0,41898 | 72,9395 | 73,3652 | 0,000 | 0,426 | 64,4 | 58,7 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.09.17 | 0,47275 | 47,2539 | 47,7793 | 0,000 | 0,525 | 67,1 | 57,1 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 29.09.17 | 0,46423 | 66,1582 | 66,6934 | 0,000 | 0,535 | 66,1 | 59,1 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 30.09.17 | 0,48181 | 60,0703 | 60,7031 | 0,000 | 0,633 | 67,0 | 59,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 01.10.17 | 0,56934 | 64,0820 | 64,6836 | 0,000 | 0,602 | 66,4 | 57,5 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 02.10.17 | 0,91699 | 131,6836 | 130,9238 | 0,760 | 0,000 | 63,2 | 56,2 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 12,33 | 1589,05 | 1599,11 | 0,76 | 10,82 | 65,8 | 58,0 | 7,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 621,09 | 56,10 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 6,5842   (м3/ч): 6,7056

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.10.17 | 24:00 | 385,93 | 25657,25 | 25587,62 | 621,10 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 06.09.17 | 0:00 | 373,6021 | 24068,2 | 23988,51 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 12,33 | 1589,05 | 1599,11 | 621,09 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

677,19 = 621,09 + 18,09 + 16,02 + 21,99 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: