Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 02.02.17 ТеРосс № 2514 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 04.01.17 по 01.02.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 04.01.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | П |
| 05.01.17 | 4,14848 | 108,0876 | 109,0176 | 0,000 | 0,930 | 101,0 | 62,7 | 38,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 06.01.17 | 5,41477 | 149,0244 | 150,5905 | 0,000 | 1,566 | 107,7 | 71,5 | 36,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 07.01.17 | 5,58819 | 165,9255 | 167,6884 | 0,000 | 1,763 | 108,1 | 74,6 | 33,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.01.17 | 5,49054 | 158,0108 | 159,4529 | 0,000 | 1,442 | 108,2 | 73,6 | 34,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.01.17 | 4,68407 | 127,3407 | 128,0607 | 0,000 | 0,720 | 105,4 | 68,8 | 36,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.01.17 | 3,31423 | 105,0894 | 105,5314 | 0,000 | 0,442 | 89,6 | 58,1 | 31,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.01.17 | 3,28600 | 104,8654 | 105,3004 | 0,000 | 0,435 | 87,9 | 56,6 | 31,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.01.17 | 3,05307 | 95,5643 | 96,5487 | 0,000 | 0,984 | 89,7 | 57,7 | 31,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 22,18 | Т |
| 13.01.17 | 2,86233 | 92,8784 | 94,1230 | 0,000 | 1,245 | 85,3 | 54,5 | 30,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.01.17 | 2,71276 | 96,1542 | 97,5052 | 0,000 | 1,351 | 81,9 | 53,7 | 28,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.01.17 | 2,60060 | 117,6542 | 119,3300 | 0,000 | 1,676 | 76,9 | 54,8 | 22,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.01.17 | 2,54315 | 107,3373 | 108,8639 | 0,000 | 1,527 | 76,5 | 52,8 | 23,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.01.17 | 2,72592 | 93,6643 | 95,0209 | 0,000 | 1,357 | 82,1 | 53,0 | 29,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.01.17 | 2,93980 | 93,4526 | 94,9434 | 0,000 | 1,491 | 86,0 | 54,5 | 31,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.01.17 | 2,60964 | 91,7517 | 93,2673 | 0,000 | 1,516 | 82,2 | 53,8 | 28,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.01.17 | 2,63818 | 103,0718 | 104,7219 | 0,000 | 1,650 | 79,5 | 53,9 | 25,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.01.17 | 2,92280 | 97,1462 | 98,6733 | 0,000 | 1,527 | 84,5 | 54,5 | 30,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.01.17 | 3,07206 | 100,8738 | 102,5063 | 0,000 | 1,633 | 86,0 | 55,5 | 30,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.01.17 | 2,74600 | 125,3591 | 127,4336 | 0,000 | 2,074 | 76,4 | 54,5 | 21,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.01.17 | 2,76713 | 108,7925 | 110,7087 | 0,000 | 1,916 | 78,8 | 53,3 | 25,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.01.17 | 3,64826 | 88,1868 | 89,7117 | 0,000 | 1,525 | 99,3 | 58,0 | 41,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.01.17 | 3,92299 | 89,9370 | 91,4136 | 0,000 | 1,477 | 104,5 | 61,0 | 43,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 27.01.17 | 2,85290 | 96,1909 | 97,7734 | 0,000 | 1,583 | 84,4 | 54,8 | 29,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.01.17 | 2,67108 | 97,5176 | 99,1794 | 0,000 | 1,662 | 80,7 | 53,3 | 27,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 29.01.17 | 2,89368 | 91,3528 | 92,8264 | 0,000 | 1,474 | 85,3 | 53,6 | 31,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 30.01.17 | 3,15607 | 87,9097 | 89,2915 | 0,000 | 1,382 | 91,1 | 55,2 | 35,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 31.01.17 | 3,14595 | 86,5740 | 88,0132 | 0,000 | 1,439 | 91,8 | 55,5 | 36,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 01.02.17 | 2,80405 | 95,3560 | 96,9241 | 0,000 | 1,568 | 83,1 | 53,7 | 29,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 93,21 | 2975,07 | 3014,42 | 0,00 | 39,35 | 90,1 | 58,8 | 31,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 670,18 | 25,82 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 8,2963   (м3/ч): 8,7104

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.17 | 24:00 | 104,49 | 3492,12 | 3538,01 | 670,18 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 04.01.17 | 0:00 | 11,2765 | 517,0467 | 523,5913 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 93,21 | 2975,07 | 3014,42 | 670,18 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

696,00 = 670,18 + 24,00 + 0,00 + 1,82 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: