Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 01.03.17 ТеРосс № 2514 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 02.02.17 по 28.02.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 02.02.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | П |
| 03.02.17 | 3,29921 | 86,0444 | 87,3555 | 0,000 | 1,311 | 95,5 | 57,2 | 38,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 04.02.17 | 3,28423 | 89,3086 | 90,6895 | 0,000 | 1,381 | 93,6 | 56,8 | 36,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 05.02.17 | 3,63758 | 92,0459 | 93,4824 | 0,000 | 1,437 | 98,8 | 59,4 | 39,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 06.02.17 | 3,95579 | 95,1675 | 96,6948 | 0,000 | 1,527 | 103,9 | 62,5 | 41,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 07.02.17 | 4,45451 | 104,1753 | 105,8872 | 0,000 | 1,712 | 108,5 | 65,9 | 42,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.02.17 | 3,97191 | 99,1035 | 100,6714 | 0,000 | 1,568 | 102,6 | 62,6 | 40,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.02.17 | 3,33472 | 93,1670 | 94,6099 | 0,000 | 1,443 | 92,4 | 56,6 | 35,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.02.17 | 2,81926 | 89,1152 | 90,3955 | 0,000 | 1,280 | 84,7 | 53,1 | 31,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.02.17 | 2,76117 | 98,4771 | 99,9634 | 0,000 | 1,486 | 80,8 | 52,7 | 28,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.02.17 | 3,02396 | 88,6304 | 89,9453 | 0,000 | 1,315 | 87,6 | 53,5 | 34,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.02.17 | 3,05466 | 83,6479 | 84,7559 | 0,000 | 1,108 | 91,3 | 54,8 | 36,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.02.17 | 2,54256 | 112,6816 | 114,3125 | 0,000 | 1,631 | 75,8 | 53,2 | 22,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.02.17 | 2,81190 | 92,0825 | 93,3003 | 0,000 | 1,218 | 83,4 | 52,9 | 30,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.02.17 | 3,04985 | 87,3906 | 88,5361 | 0,000 | 1,146 | 89,5 | 54,6 | 34,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.02.17 | 2,80534 | 90,1489 | 91,3076 | 0,000 | 1,159 | 84,7 | 53,6 | 31,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.02.17 | 2,46010 | 120,5576 | 122,2480 | 0,000 | 1,690 | 73,9 | 53,5 | 20,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.02.17 | 2,58377 | 117,4937 | 119,1704 | 0,000 | 1,677 | 75,3 | 53,3 | 22,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.02.17 | 2,40099 | 132,6943 | 134,6499 | 0,000 | 1,956 | 72,0 | 53,9 | 18,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.02.17 | 2,38577 | 113,5015 | 115,1064 | 0,000 | 1,605 | 73,8 | 52,8 | 21,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.02.17 | 2,72768 | 78,3506 | 77,8145 | 0,536 | 0,000 | 87,0 | 52,2 | 34,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.02.17 | 2,74095 | 78,0835 | 78,7739 | 0,000 | 0,690 | 86,1 | 51,0 | 35,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.02.17 | 2,54616 | 94,9219 | 95,8696 | 0,000 | 0,948 | 77,1 | 50,2 | 26,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.02.17 | 2,69966 | 87,7866 | 88,6045 | 0,000 | 0,818 | 81,4 | 50,7 | 30,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.02.17 | 2,91499 | 87,1011 | 87,9102 | 0,000 | 0,809 | 85,3 | 51,9 | 33,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 27.02.17 | 2,49138 | 88,8589 | 89,6899 | 0,000 | 0,831 | 78,6 | 50,6 | 28,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.02.17 | 2,50766 | 107,2124 | 108,3057 | 0,000 | 1,093 | 74,7 | 51,3 | 23,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 77,27 | 2507,75 | 2540,05 | 0,54 | 32,84 | 85,5 | 54,7 | 30,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 624,00 | 24,00 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 6,6347   (м3/ч): 6,7907

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.02.17 | 24:00 | 185,04 | 6094,89 | 6174,49 | 624,00 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 02.02.17 | 0:00 | 107,7754 | 3587,137 | 3634,443 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 77,27 | 2507,75 | 2540,05 | 624,00 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

648,00 = 624,00 + 24,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: