Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 03.10.17 ТеРосс № 2514 Версия ПО: 06.54 (07.03.17) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 06.09.17 по 02.10.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 06.09.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ПФТ |
| 07.09.17 | 0,75231 | 73,9504 | 75,1948 | 0,000 | 1,244 | 67,8 | 57,6 | 10,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.09.17 | 0,68307 | 68,9092 | 70,0879 | 0,000 | 1,179 | 67,3 | 57,4 | 9,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.09.17 | 0,69360 | 67,2393 | 68,3965 | 0,000 | 1,157 | 67,6 | 57,3 | 10,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.09.17 | 0,84936 | 75,9336 | 77,2612 | 0,000 | 1,328 | 68,8 | 57,6 | 11,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.09.17 | 0,81602 | 57,8696 | 58,9092 | 0,000 | 1,040 | 71,1 | 57,0 | 14,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.09.17 | 0,74100 | 46,5313 | 47,3188 | 0,000 | 0,788 | 72,2 | 56,3 | 15,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.09.17 | 0,73343 | 47,7856 | 48,5791 | 0,000 | 0,793 | 71,6 | 56,3 | 15,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.09.17 | 0,76723 | 46,7217 | 47,5034 | 0,000 | 0,782 | 72,7 | 56,2 | 16,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.09.17 | 0,73735 | 45,1411 | 45,8672 | 0,000 | 0,726 | 72,6 | 56,3 | 16,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.09.17 | 0,78975 | 51,6821 | 52,5103 | 0,000 | 0,828 | 72,0 | 56,7 | 15,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.09.17 | 0,86162 | 57,3862 | 58,3008 | 0,000 | 0,915 | 71,8 | 56,7 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.09.17 | 0,79556 | 55,0854 | 55,9497 | 0,000 | 0,864 | 71,2 | 56,8 | 14,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.09.17 | 0,75473 | 54,6450 | 55,4961 | 0,000 | 0,851 | 70,8 | 57,0 | 13,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.09.17 | 0,88808 | 72,2295 | 73,3887 | 0,000 | 1,159 | 70,1 | 57,8 | 12,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.09.17 | 0,90821 | 85,5137 | 86,8018 | 0,000 | 1,288 | 68,5 | 57,8 | 10,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.09.17 | 0,85870 | 74,8496 | 76,0776 | 0,000 | 1,228 | 69,0 | 57,5 | 11,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.09.17 | 0,86235 | 74,1821 | 75,3926 | 0,000 | 1,210 | 69,3 | 57,6 | 11,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.09.17 | 0,97905 | 69,3545 | 70,5684 | 0,000 | 1,214 | 71,3 | 57,2 | 14,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.09.17 | 0,94535 | 67,0854 | 68,2310 | 0,000 | 1,146 | 71,4 | 57,3 | 14,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.09.17 | 0,98892 | 85,2520 | 86,7104 | 0,000 | 1,458 | 69,7 | 58,1 | 11,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 23,40 | П |
| 27.09.17 | 1,17034 | 92,5547 | 94,1816 | 0,000 | 1,627 | 70,9 | 58,3 | 12,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.09.17 | 0,89004 | 58,6821 | 59,7021 | 0,000 | 1,020 | 72,4 | 57,2 | 15,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 29.09.17 | 0,88723 | 69,6733 | 70,8530 | 0,000 | 1,180 | 70,3 | 57,6 | 12,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 30.09.17 | 0,88255 | 60,6548 | 61,7070 | 0,000 | 1,052 | 71,7 | 57,1 | 14,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 01.10.17 | 1,18698 | 81,9941 | 83,4058 | 0,000 | 1,412 | 72,5 | 58,0 | 14,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 02.10.17 | 2,03806 | 161,7671 | 163,3262 | 0,000 | 1,559 | 66,4 | 53,8 | 12,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 23,46 | 1802,67 | 1831,72 | 0,00 | 29,05 | 70,0 | 57,0 | 13,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 623,40 | 54,61 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 8,0884   (м3/ч): 8,2526

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.10.17 | 24:00 | 66,17 | 5859,43 | 5954,87 | 623,40 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 06.09.17 | 0:00 | 42,70544 | 4056,759 | 4123,153 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 23,46 | 1802,67 | 1831,72 | 623,40 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

678,01 = 623,40 + 18,30 + 23,55 + 12,76 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: