Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 02.02.17 ТеРосс № 2635 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 04.01.17 по 01.02.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 04.01.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | П |
| 05.01.17 | 4,54395 | 130,5813 | 129,3819 | 1,199 | 0,000 | 100,2 | 65,4 | 34,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 06.01.17 | 5,80337 | 190,2199 | 188,3505 | 1,869 | 0,000 | 106,2 | 75,8 | 30,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 07.01.17 | 5,90602 | 195,0792 | 193,1970 | 1,882 | 0,000 | 107,2 | 77,0 | 30,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.01.17 | 5,56674 | 167,7609 | 166,7374 | 1,023 | 0,000 | 107,2 | 74,2 | 33,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.01.17 | 4,83795 | 136,0035 | 135,2719 | 0,732 | 0,000 | 104,9 | 69,4 | 35,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.01.17 | 3,31248 | 101,5663 | 100,7679 | 0,798 | 0,000 | 89,6 | 57,0 | 32,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.01.17 | 3,19472 | 100,9237 | 99,8464 | 1,077 | 0,000 | 87,3 | 55,7 | 31,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.01.17 | 3,14469 | 99,4108 | 98,9177 | 0,493 | 0,000 | 88,8 | 57,2 | 31,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.01.17 | 3,00964 | 98,0497 | 97,8855 | 0,164 | 0,000 | 85,5 | 54,8 | 30,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.01.17 | 2,89130 | 107,5704 | 107,4231 | 0,147 | 0,000 | 82,2 | 55,3 | 26,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.01.17 | 2,72657 | 135,5547 | 135,3086 | 0,246 | 0,000 | 77,2 | 57,1 | 20,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.01.17 | 2,58569 | 131,2998 | 131,6458 | 0,000 | 0,346 | 76,2 | 56,5 | 19,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.01.17 | 2,73776 | 100,8186 | 101,2173 | 0,000 | 0,399 | 81,5 | 54,3 | 27,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.01.17 | 2,91441 | 95,9116 | 96,2761 | 0,000 | 0,365 | 85,1 | 54,7 | 30,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.01.17 | 2,76517 | 103,2991 | 103,6025 | 0,000 | 0,303 | 81,5 | 54,8 | 26,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.01.17 | 2,71768 | 117,2832 | 117,4978 | 0,000 | 0,215 | 78,5 | 55,3 | 23,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.01.17 | 2,94949 | 106,6240 | 106,7939 | 0,000 | 0,170 | 83,6 | 55,9 | 27,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.01.17 | 3,13319 | 110,6909 | 110,8413 | 0,000 | 0,150 | 85,1 | 56,8 | 28,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.01.17 | 2,56754 | 140,0535 | 140,2698 | 0,000 | 0,216 | 75,0 | 56,6 | 18,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.01.17 | 2,61259 | 129,6606 | 129,7434 | 0,000 | 0,083 | 76,6 | 56,4 | 20,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.01.17 | 3,81417 | 99,6270 | 99,6348 | 0,000 | 0,008 | 96,9 | 58,7 | 38,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.01.17 | 4,07901 | 97,8552 | 97,8169 | 0,038 | 0,000 | 103,7 | 62,1 | 41,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 27.01.17 | 2,92930 | 105,0618 | 104,9983 | 0,063 | 0,000 | 83,4 | 55,6 | 27,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.01.17 | 2,62607 | 106,2915 | 106,2300 | 0,062 | 0,000 | 79,1 | 54,4 | 24,7 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 29.01.17 | 2,86572 | 100,0759 | 99,9976 | 0,078 | 0,000 | 83,4 | 54,7 | 28,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 30.01.17 | 3,09875 | 90,1885 | 90,1440 | 0,044 | 0,000 | 89,1 | 54,8 | 34,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 31.01.17 | 3,02542 | 84,5283 | 84,4155 | 0,113 | 0,000 | 90,5 | 54,7 | 35,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 01.02.17 | 2,72610 | 100,2698 | 100,0781 | 0,192 | 0,000 | 81,8 | 54,6 | 27,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 95,09 | 3282,26 | 3274,29 | 10,22 | 2,25 | 89,2 | 60,3 | 29,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 672,00 | 24,00 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 9,7540   (м3/ч): 10,2329

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.17 | 24:00 | 107,25 | 4057,70 | 4041,10 | 672,00 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 04.01.17 | 0:00 | 12,16602 | 775,4429 | 766,8132 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 95,09 | 3282,26 | 3274,29 | 672,00 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

696,00 = 672,00 + 24,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: