Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 03.10.17 ТеРосс № 2635 Версия ПО: 06.54 (02.12.10) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес:                                                                        G1min (м3/ч): 0,040 G1max (м3/ч): 40,000 G2min (м3/ч): 0,040 G2max (м3/ч): 40,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 06.09.17 по 02.10.17

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | НС |
| 06.09.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | П |
| 07.09.17 | 0,66077 | 108,9844 | 109,7227 | 0,000 | 0,738 | 65,6 | 59,6 | 6,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 08.09.17 | 0,71030 | 161,0586 | 162,0273 | 0,000 | 0,969 | 65,9 | 61,5 | 4,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 09.09.17 | 0,75626 | 176,8203 | 177,8555 | 0,000 | 1,035 | 65,9 | 61,6 | 4,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 10.09.17 | 0,72653 | 162,0313 | 163,0547 | 0,000 | 1,023 | 66,2 | 61,7 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 11.09.17 | 0,71661 | 130,2891 | 131,1445 | 0,000 | 0,855 | 66,9 | 61,4 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 12.09.17 | 0,66022 | 83,3242 | 83,8125 | 0,000 | 0,488 | 68,3 | 60,4 | 7,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 13.09.17 | 0,62625 | 74,1797 | 74,5469 | 0,000 | 0,367 | 68,2 | 59,7 | 8,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 14.09.17 | 0,62250 | 72,7578 | 73,0391 | 0,000 | 0,281 | 68,4 | 59,8 | 8,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 15.09.17 | 0,62781 | 70,6563 | 70,9375 | 0,000 | 0,281 | 68,6 | 59,7 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 16.09.17 | 0,62039 | 70,1953 | 70,4531 | 0,000 | 0,258 | 67,8 | 59,0 | 8,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 17.09.17 | 0,73514 | 97,3086 | 97,7773 | 0,000 | 0,469 | 67,8 | 60,2 | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 18.09.17 | 0,68771 | 96,7148 | 97,2227 | 0,000 | 0,508 | 67,6 | 60,5 | 7,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 19.09.17 | 0,70706 | 95,4336 | 95,9492 | 0,000 | 0,516 | 67,4 | 60,0 | 7,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 20.09.17 | 0,70102 | 113,2305 | 113,8633 | 0,000 | 0,633 | 66,2 | 60,0 | 6,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 21.09.17 | 0,72104 | 142,1484 | 142,9727 | 0,000 | 0,824 | 65,2 | 60,1 | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 22.09.17 | 0,75522 | 149,2227 | 150,1094 | 0,000 | 0,887 | 65,9 | 60,8 | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 23.09.17 | 0,79526 | 183,8398 | 184,8203 | 0,000 | 0,980 | 65,9 | 61,6 | 4,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 24.09.17 | 0,77267 | 150,2773 | 151,1289 | 0,000 | 0,852 | 66,9 | 61,8 | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 25.09.17 | 0,72736 | 104,3516 | 104,9023 | 0,000 | 0,551 | 67,2 | 60,2 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 26.09.17 | 0,77109 | 167,5430 | 168,2852 | 0,000 | 0,742 | 65,4 | 60,8 | 4,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 23,40 | П |
| 27.09.17 | 0,82620 | 193,2813 | 194,0625 | 0,000 | 0,781 | 65,4 | 61,1 | 4,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 28.09.17 | 0,73746 | 120,2227 | 120,6523 | 0,000 | 0,430 | 67,7 | 61,6 | 6,1 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 29.09.17 | 0,77124 | 143,7539 | 144,2969 | 0,000 | 0,543 | 66,9 | 61,5 | 5,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 30.09.17 | 0,76572 | 119,0352 | 119,4297 | 0,000 | 0,395 | 67,7 | 61,3 | 6,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 01.10.17 | 0,77744 | 106,9805 | 107,3047 | 0,000 | 0,324 | 67,1 | 59,8 | 7,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| 02.10.17 | 1,54068 | 236,6016 | 236,6523 | 0,000 | 0,051 | 64,5 | 58,0 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 24,00 |  |
| Итого | 19,52 | 3330,24 | 3346,02 | 0,00 | 15,78 | 66,5 | 60,6 | 5,9 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 623,40 | 24,60 |

Максимальный часовой расход (т/ч): 11,8301   (м3/ч): 12,0572

Показания интеграторов:		Классификация нештатных ситуаций (НС):

О-отсутствие теплоносителя

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.10.17 | 24:00 | 426,07 | 60965,15 | 60933,38 | 623,40 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 06.09.17 | 0:00 | 406,548 | 57634,91 | 57587,36 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| Итого | 19,52 | 3330,24 | 3346,02 | 623,40 | П-отключение питания |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

648,00 = 623,40 + 24,60 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: