## Лист1
Приборы регулирования тепловой энергии в 3 под-ах (115502р. Х 3под. = 346506р.)
№п/п | Вид работ/материалы/ | цена | Количество | Стоимость
1 | Работы по коммутации приборов | 10000 | 1 | 10000
2 | Монтаж шкафа | 5000 | 1 | 5000
3 | Пусконаладочные работы, настройка приборов | 5000 | 1 | 5000
4 | Переключатель перекидной | 6540 | 2 | 13080
5 | Светосигнальная арматура | 240 | 6 | 1440
6 | Щит эксплуатационный | 9000 | 1 | 9000
Микропроцессорная система регулирования тепла «МР-01» в составе:
7 | Электронный блок «МР-01»трехконтурный | 44940 | 1 | 44940
8 | Датчик температуры теплоносителя | 4173 | 4 | 16692
9 | Датчик температуры помещения | 3450 | 2 | 6900
10 | Датчик температуры наружного воздуха | 3450 | 1 | 3450
Итого
| Итого |  |  | 115502
Предусмотрена возможность подключения нежилых помещений к регулятору МР-01, существующая система регулирования на базе регулятора Данфос остается в рабочем состоянии. Выбор регулятора будет осуществляться с помощью эксплуатационного шкафа.