Председателю                                                                                                                                                          ТСН Боголюбова 16а                                                                                                                                              Ширченко Е. Ф.

Уважаемая Екатерина Федосеевна.

Согласно Вашего запроса, специалисты ИП Бедарев С.Ю. произвели оценку объемов работ по ремонту части кровли над под. №1 , №3 и над лифтовым машинным отделением под.№2 по адресу: Московская область г.Дубна пр-кт Боголюбова д.16а.

Сообщаем Вам, что в перечень планируемых работ входит:

| № | Виды работ | Ед.из. | Кол-во | Стоимость. ед. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъезд №1 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли 50% | м2 | 310 | 180,00 | 55 800,00 |
| 2 | Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемых битумно-полимерных гидроизоляционных материалов | м2 | 310 | 1980 | 613 800,00 |
|  |  |  |  | Итого: 669 600,00 |  |
|  | Подъезд №3 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли 25% | м2 | 293 | 90 | 26 370,00 |
| 2 | Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемых битумно-полимерных гидроизоляционных материалов | м2 | 293 | 1980 | 580 140,00 |
|  |  |  |  | Итого: 606 510,00 |  |
|  | Подъезд №2 над лифтовым машинным отделением |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя | м/п | 93,5 | 450,00 | 42 075,00 |
| 2 | Демонтаж стяжки | м/п | 93,5 | 650,00 | 60 775,00 |
| 3 | Монтаж сяжки с разуклонкой в центр (5-15)мм | м/п | 93,5 | 950,00 | 88 825,00 |
| 4 | Грунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м/п | 93,5 | 200,00 | 18 700,00 |
| 5 | Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемых битумно-полимерных гидроизоляционных материалов | м2 | 93,5 | 1980 | 185 130,00 |
| 6 | Монтаж воронки и устройство водостока во внутри-домовую ливневую канализацию (12м/п) | шт | 1 | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  |  |  |  | Итого: 437 505,00 |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1 | Доставка материала. |  |  |  | 20 000,00 |
| 2 | Вывоз строительного мусора контейнерам 24м3, грузоподемностью-12т. |  |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  |  | Итого: 35 000,00 |  |
|  |  |  | Итого: 1 748 615,00 |  |  |

Цена Договора НДС не облагается в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения.                                                 Цена Договора включает в себя стоимость работ и материалов.                            Цена Договора является закрытой.

Индивидуальный предприниматель Бедарев С.Ю.